## テンプレート一覧
gfarm-zabbix テンプレート一覧
テンプレート | 説明
Template_Gfarm_gfmd | gfmd用
Template_Gfarm_gfsd | gfsd用
Template_Gfarm_represent_client | 代表クライアント用
Template_Gfarm_generic_client | 一般クライアント用
Template_Gfarm_linux | Linux用
Template_Gfarm_gfmd_linux_alt | Temlate OS Linux を使わない場合の gfｍd用追加監視項目
Template_Gfarm_gfsd_linux_alt | Temlate OS Linux を使わない場合の gfsd用追加監視項目
Template_Gfarm_linux_alt | Temlate OS Linux を使わない場合の Linux用追加監視項目
末尾が "_alt" となっているテンプレートは、Template OS Linux を利用しない場合のみ使用する。

## テンプレートマクロ一覧
gfarm-zabbix テンプレートマクロ一覧
テンプレート | マクロ名 | 説明 | 初期値
Template_Gfarm_gfmd Template_Gfarm_gfsd Template_Gfarm_linux | {$NODATA_TIMEOUT} | ログファイル監視に関するしきい値。当該時間トリガー条件に合致するログメッセージがなかったら、トリガーを取り下げる。 | 10800 (3時間)
Template_Gfarm_gfmd Template_Gfarm_gfｓd | {$MULTIPLE_EVENTS_TIMEOUT} | ログファイル監視に関するしきい値。同一障害が連続jして発生した場合も毎回アラートを上げるトリガーに関して、当該時間条件に合致しなかったら、トリガーを取り下げる。 | 15 (15秒)
Template_Gfarm_gfmd | {$GFMD_LOGFILE} | gfmdのログメッセージを記録しているファイルへのパス | /var/log/messages
Template_Gfarm_gfsd | {$GFSD_LOGFILE} | gfsdのログメッセージを記録しているファイルへのパス。 | /var/log/messages
Template_Gfarm_gfsd | {$GFSD_HOSTNAMES} | ファイルシステムノードとして、メタデータサーバに登録されたホスト名。 | - ('hostname -f' の出力結果を用いる)
Template_Gfarm_linux | {$KERNEL_LOGFILE} | カーネルのログメッセージを記録しているファイルへのパス。 | /var/log/messages
Template_Gfarm_linux | {$MEM_FREE_THRESHOLD} | トリガー "Low free memory on server {HOSTNAME}" を評価する際に参照する、空きメモリ率のしきい値。 | 20
Template_Gfarm_linux | {$TIME_DIFF_THRESHOLD} | トリガー "Time drift between Zabbix server and {HOSTNAME}" のしきい値。Zabbix サーバと監視対象ホストの間で、時計のずれが当該時間より大きければ、アラートを上げる。 | 5m (5分)
Template_Gfarm_gfmd_linux_alt | {$GFMD_PGDATA_DIR_FREE_THRESHOLD} | トリガー "Low free disk space on {$GFMD_PGDATA_DIR} in %" を評価する際に参照する、ディスクの空き率のしきい値。 | 30
Template_Gfarm_gfmd_linux_alt | {$GFMD_PGDATA_DIR} | gfmd用に動作させているPostgreSQLのデータ領域へのパス | /var/gfarm-pgsql
Template_Gfarm_gfsd_linux_alt | {$GFSD_SPOOL_DIR_FREE_THRESHOLD} | トリガー "Low free disk space on {$GFSD_SPOOL_DIR} in %" を評価する際に参照する、ディスクの空き率のしきい値。 | 30
Template_Gfarm_gfsd_linux_alt | {$GFSD_SPOOL_DIR} | gfsd のスプール領域へのパス。 | /var/gfarm-spooll
Template_Gfarm_linux_alt | {$LOADAVG_THRESHOLD} | トリガー "Processor load is too high on {HOSTNAME}" を評価する際に参照する、ロードアベレージのしきい値。 | 5
Template_Gfarm_linux_alt | {$MONITOR_DIR_FREE_THRESHOLD} | トリガー "Low free disk space on {$MONITOR_DIR} in %" を評価する際に参照する、ファイルシステムの空き率のしきい値。 | 30
Template_Gfarm_linux_alt | {$MONITOR_DIR} | トリガー "Low free disk space on {$MONITOR_DIR} in %" を評価する際に、ファイルシステムの空き率チェックの対象とするディレクトリへのパス。 | /
Template_Gfarm_linux_alt | {$ZABBIX_AGENT_TIMEOUT} | トリガー "Zabbix_agentd is not running on {HOSTNAME}" において、当該期間 zabbix-agentd から反応がない場合、アラートを上げる。 | 900

## 監視アイテム一覧
gfarm-zabbix 監視アイテム一覧
テンプレート | 説明 | 使用マクロ | 間隔 | 外部 スクリプト | 関連するトリガー | ステータス
Template_Gfarm_gfmd | PostgreSQL server status |  | 300 | gfarm_gfmd_postgresql.sh | PostgreSQL server access is timed out
Template_Gfarm_gfmd | PostgreSQL server running |  | 300 | gfarm_gfmd_postgresql_alive.sh | PostgreSQL server is not running
Template_Gfarm_gfmd | Execution result of gfhost command on {HOSTNAME} |  | 3600 | gfarm_gfmd_gfhost_sh | Auth request to master gfmd failed
Template_Gfarm_gfmd | Error message in log file $1 | $1 = {$GFMD_LOGFILE} | 600 | - | gfmd error message in {$GFMD_LOGFILE} on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_gfmd | Warning message in log file $1 | $1 = {$GFMD_LOGFILE} | 600 | - | gfmd warning message in {$GFMD_LOGFILE} on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_gfsd | Execution result of gfhost command on {HOSTNAME} |  | 3600 | gfarm_gfsd_gfhost_sh | Auth request to other gfsd failed ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_gfsd | Execution result of gfsched command on {HOSTNAME} |  | 300 | gfarm_gfsd_gfsched_sh | Problem of gfsd ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_gfsd | Error message in log file $1 | $1 = {$GFSD_LOGFILE} | 600 | - | gfsd error message in {$GFSD_LOGFILE} on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_gfsd | Warning message in log file $1 | $1 = {$GFSD_LOGFILE} | 600 | - | gfsd warning message in {$GFSD_LOGFILE} on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_represent_client | Execution result of gfhost command on {HOSTNAME} |  | 300 | gfarm_represent_client_gfhost_sh | Problem of gfsd ({ITEM.LASTVALUE}) | 無効
Template_Gfarm_represent_client | Execution result of gfmdhost command on {HOSTNAME} |  | 300 | gfarm_represent_client_gfmdhost_sh | Problem of gfmd ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_represent_client | Execution result of gfmdhost -1 command on each gfmd |  | 300 | gfarm_represent_client_gfmdhost_sh | Multiple master gfmds ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_generic_client | Execution result of gfhost command on {HOSTNAME} |  | 3600 | gfarm_generic_client_gfhost_sh | Auth request to gfsd failed ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_generic_client | Execution result of gfmdhost command on {HOSTNAME} |  | 3600 | gfarm_generic_client_gfmdhost_sh | Auth request to gfmd failed ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_linux | I/O error message in log file $1 | $1 = {$KERNEL_LOGFILE} | 600 | - | I/O error message in log file {$KERNEL_LOGFILE}
Template_Gfarm_linux | kernel bio too big message in log file $1 | $1 = {$KERNEL_LOGFILE} | 600 | - | kernel bio too big message in log file {$KERNEL_LOGFILE}
Template_Gfarm_linux | Internal error message in log file $1 | $1 = {$KERNEL_LOGFILE} | 600 | - | Internal error message in log file {$KERNEL_LOGFILE}
Template_Gfarm_linux | Host local time |  | 300 | - | Time drift between Zabbix server and {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux | Available memory size |  | 300 | - | Low free memory on server {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux | Memory size of kernel buffers |  | 300 | - | Low free memory on server {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux | Cached memory size |  | 300 | - | Low free memory on server {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux | Free memory size |  | 300 | - | Low free memory on server {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux | Total memory size |  | 300 | - | Low free memory on server {HOSTNAME}
Template_Gfarm_gfmd_linux_alt | Free disk space on $1 in % | $1 = {$GFMD_PGDATA_DIR} | 3600 | - | Low free disk space on {$GFMD_PGDATA_DIR} in %
Template_Gfarm_gfsd_linux_alt | Free disk space on $1 in % | $1 = {$GFSD_SPOOL_DIR} | 3600 | - | Low free disk space on {$GFSD_SPOOL_DIR} in %
Template_Gfarm_linux_alt | Number of running processes $1 | $1 = zabbix_agentd | 300 | - | Zabbix_agentd is not running on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux_alt | CPU(s) load |  | 300 | - | Processor load is too high on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux_alt | Number of CPUs |  | 300 | - | Processor load is too high on {HOSTNAME}
Template_Gfarm_linux_alt | Free disk space on $1 in % | $1 = {$MONITOR_DIR} | 3600 | - | Low free disk space on {$MONITOR_DIR} in %

## トリガー一覧
gfarm-zabbix トリガー一覧
テンプレート | 名前 | 深刻度 | トリガー条件の概要 | 依存先トリガー | ステータス
Template_Gfarm_gfmd | Auth request to master gfmd failed ({ITEM.LASTVALUE}) | 軽度の障害 | _gfarmmdユーザ権限で "gfmdhost" コマンドを実行したが、master gfmd に対して認証エラーが起きた
Template_Gfarm_gfmd | gfmd checksum error in {$GFMD_LOGFILE} on {HOSTNAME} | 重度の障害 | ログファイル {$GFMD_LOGFILE} に、正規表現 "\sgfmd\[[0-9]+\]:\s+<err>" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfmd | gfmd error message in {$GFMD_LOGFILE} on {HOSTNAME} | 軽度の障害 | ログファイル {$GFMD_LOGFILE} に、正規表現 "\[1003762\]" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfmd | gfmd warning message in {$GFMD_LOGFILE} on {HOSTNAME} | 警告 | ログファイル {$GFMD_LOGFILE に、正規表現 "\sgfmd\[[0-9]+\]:\s+<warning>" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfmd | PostgreSQL server access is timed out | 軽度の障害 | psql コマンドを実行したが、正常終了しなかったかタイムアウトした。
Template_Gfarm_gfmd | PostgreSQL server is not running | 重度の障害 | PostgreSQL デーモン・プロセスが存在しない
Template_Gfarm_gfsd | Auth request to other gfsd failed ({ITEM.LASTVALUE}) | 軽度の障害 | _gfarmfsユーザ権限で "gfhost -l" コマンドを実行して正常終了しなかった、もしくは出力結果の中に gfsd への認証エラーを示す行 (第2カラムが "x") を検知した
Template_Gfarm_gfsd | gfsd error message in {$GFSD_LOGFILE} on {HOSTNAME} | 軽度の障害 | ログファイル {$GFSD_LOGFILE} に、正規表現 "\sgfsd\[[0-9]+\]:\s+<err>" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfsd | gfsd I/O error on {HOSTNAME} | 重度の障害 | ログファイル {$GFSD_LOGFILE} に、正規表現 "\[1004213\]" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfsd | gfsd warning message in {$GFSD_LOGFILE} on {HOSTNAME} | 警告 | ログファイル {$GFSD_LOGFILE} に、正規表現 "\sgfsd\[[0-9]+\]:\s+<warning>" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfsd | Problem of gfsd ({ITEM.LASTVALUE}) | 重度の障害 | "gfsched -M -D ホスト" コマンドを実行したが、正常終了しなかった。
Template_Gfarm_gfsd | write_verify checksum error on {HOSTNAME} | 重度の障害 | ログファイル {$GFSD_LOGFILE} に、正規表現 "write_verify.*checksum mismatch.*should be" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_gfsd | write_verify state was not saved on {HOSTNAME} | 重度の障害 | ログファイル {$GFSD_LOGFILE} に、正規表現 "write_verify: gfsd crashed previously" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_represent_client | Multiple master gfmds ({ITEM.LASTVALUE}) | 重度の障害 | "gfmdhost -1" コマンドを各gfmd上で実行したが、自分がmasterだと思っているgfmdが2台以上いた。
Template_Gfarm_represent_client | Problem of gfmd ({ITEM.LASTVALUE}) | 重度の障害 | gfmdhostコマンドを実行して正常終了しなかった、もしくは出力結果に master へ接続していないslaveやexpireしたslaveがいることを検知した
Template_Gfarm_represent_client | Problem of gfsd ({ITEM.LASTVALUE}) | 重度の障害 | "gfhost -l" コマンドを実行して正常終了しなかった、もしくは出力結果の中に gfsd への認証エラーを示す行 (第2カラムが "x") や、アクセスできない gfsd (第1カラムが "x.xx/x.xx/x.xx" ないし " -.--/-.--/-.--") を示す行を検知した | Problem of gfmd ({ITEM.LASTVALUE}) | 無効
Template_Gfarm_generic_client | Auth request to gfmd failed ({ITEM.LASTVALUE}) | 重度の障害 | "gfmdhost" コマンドを実行したが、正常終了しなかった。
Template_Gfarm_generic_client | Auth request to gfsd failed ({ITEM.LASTVALUE}) | 重度の障害 | "gfhost -l" コマンドを実行したが、出力結果の中に gfsd への認証エラーを示す行 (第2カラムが "x") が含まれていた。 | Auth request to gfmd failed ({ITEM.LASTVALUE})
Template_Gfarm_linux | I/O error message in log file {$KERNEL_LOGFILE} | 重度の障害 | ログファイル {$KERNEL_LOGFILE} に、正規表現 "kernel:\s.*I/O\serror" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_linux | Internal error message in log file {$KERNEL_LOGFILE} | 重度の障害 | ログファイル {$KERNEL_LOGFILE} に、正規表現 "kernel:\s.*[Ii]nternal\s[Ee]rror" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_linux | kernel bio too big message in log file {$KERNEL_LOGFILE} | 重度の障害 | ログファイル {$KERNEL_LOGFILE} に、正規表現 "kernel:\s.*bio\stoo\sbig\sdevice" にマッチする行が見つかった。
Template_Gfarm_linux | Low free memory on server {HOSTNAME} | 軽度の障害 | ホストの空きメモリ率 (available/total) が、{$MEM_FREE_THRESHOLD} パーセントを下回った。
Template_Gfarm_linux | Time drift between Zabbix server and {HOSTNAME} | 警告 | Zabbix サーバと当該ホストの時計が、{$TIME_DIFF_THRESHOLD} 秒より大きくずれている。
Template_Gfarm_gfmd_linux_alt | Low free disk space on {$GFMD_PGDATA_DIR} in % | 警告 | ディレクトリ {$GFMD_PGDATA_DIR} の属するファイルシステムの空き容量が、{$GFMD_PGDATA_DIR_FREE_THRESHOLD} パーセントを下回った。
Template_Gfarm_gfsd_linux_alt | Low free disk space on {$GFSD_SPPOL_DIR} in % | 警告 | ディレクトリ {$GFSD_SPOOL_DIR} の属するファイルシステムの空き容量が、{$GFSD_SPOOL_DIR_FREE_THRESHOLD} パーセントを下回った。
Template_Gfarm_linux_alt | Low free disk space on {$MONITOR_DIR} in % | 警告 | ディレクトリ {$MONITOR_DIR} の属するファイルシステムの空き容量が、{$MONITOR_DIR_FREE_THRESHOLD} パーセントを下回った。
Template_Gfarm_linux_alt | Processor load is too high on {HOSTNAME} | 軽度の障害 | CPUあたりのシステム平均負荷 (直近1分) が {$LOADAVG_THRESHOLD} を上回った。
Template_Gfarm_linux_alt | Zabbix_agentd is not running on {HOSTNAME} | 重度の障害 | zabbxi-agentd から {$ZABBIX_AGENT_TIMEOUT} 秒以上、応答がない。